珠海市职业技能等级认定试卷

电工（三级/高级工）职业技能等级认定技能考核评分表01

姓名：                  准考证号：                    座位号

总成绩表

| 序号 | 试题名称 | 配分 | 得分 | 权重 | 最后得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T68型卧式镗床电气控制线路故障检查、分析及排除 | 20 |  | 100% |  |  |
| 2 | 交通灯PLC控制系统的设计、安装与调试 | 30 |  | 100% |  |  |
| 3 | PLC控制单台步进电动机实现旋转工作台控制 | 30 |  | 100% |  |  |
| 4 | 变频器驱动工作台自动往返调速系统设计与调试 | 20 |  | 100% |  |  |
| 合 计 |  | 100 |  | 100% |  |  |

统分人：                                                       年     月    日

珠海市职业技能等级认定试卷

电工（三级/高级工）职业技能等级认定技能考核评分表01

姓名：                  准考证号：                    座位号

试题一、T68镗床电气控制线路故障检查、分析及排除

考核时间：60分钟

| 序号 | 考核项目 | 考核要求 | 评分标准 |  | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床操作 与检修 | 1.能正确对T68镗床进行操作。 2.能正确掌握T68镗床断电检查与带电检查方法。 3.能正确使用电工仪表测量。 4.能准确测出故障点。 | 1.少检测出1个故障点，扣3分，最多扣9分。 2.能检测出3个故障点，但完全不会对机床进行操作，扣3分，操作不熟练，扣2分。 3.断电检查方法不正确，扣3分。 4.带电检查方法不正确，扣3分。 5.仪表使用不熟练，扣2分。 |  | 9分 |  |  |
| 2 | 故障现 象描述 | 能根据电气原理图，通过操作或观察，正确判定故障现象，并正确进行文字描述。 | 1．对故障点不作文字描述或未能正确描述故障现象，扣3分。 2.对故障现象的文字描述不够准确，扣1分。 3．文字描述中有错别字或语句不通顺，每处扣0.5分，最多扣2分。 |  | 3分 |  |  |
| 3 | 故障点局 部电路图 | 能正确画出故障点的局部电路图。 | 1.故障点局部电路图画错，每个扣2分。 2.故障点局部电路图中未标出故障点，每个扣1分。 3.文字或电气符号有错，每处扣0.5分，最多扣2分。 |  | 6分 |  |  |
| 4 | 安全文 明生产 | 操作过程符合国家、部委、行业等权威机构颁发的电工作业操作规程、电工作业安全规程与文明生产要求。 | 1.违反安全操作规程，扣2分。 2.操作现场工具、仪表摆放不整齐，扣2分。 3.劳动保护用品佩戴不符合要求，扣2分。 |  | 2分 |  |  |
| 开始时间： 时 分 结束时间： 时 分 |  |  |  | 合 计 | 20分 |  |  |
| 否定项：若考生作弊、发生重大设备事故（短路影响考场工作的、设备损坏或多个元件损坏等）和人身事故（触电、受伤等），则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。 否定项备注： 说明：以上各项扣分最多不超过该项所配分值。 |  |  |  |  |  |  |  |

评分人：                  年   月   日      核分人：              年   月   日

珠海市职业技能等级认定试卷

电工（三级/高级工）职业技能等级认定技能考核评分表01

姓名：                  准考证号：                    座位号

试题二、交通灯PLC控制系统的设计、安装与调试

考核时间：80分钟

| 序号 | 鉴定内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I/O接线图 | 根据控制要求，正确画出I/O接线图。 | 6分 | 1.正确绘制PLC的I/O接线图，错1处扣1分，最多扣5分。 2.I/O接线图绘制正确，但绘制不规范，扣2分。 |  |  |
| 2 | 线路安装 | 正确完成PLC的接线。 | 6分 | 1.通电不成功或出现短路,扣6分。 2.通电成功，但接线工艺较差，有露铜、线槽外面导线乱、压线不牢固和导线接触不良等问题，每处扣1分，最多扣4分。 |  |  |
| 3 | PLC程序设计与运行调试 | 1.根据控制要求设计控制程序。 2.掌握梯形图（或状态转移图）的编写。 3.将程序正确、熟练地输入PLC。 4.通电调试后能满足控制要求。 | 15分 | 1.按下启动按钮后，系统不能运行，扣15分。 2.完全不会程序编写或编写程序完全不能满足控制要求，扣15分。 3.白天模式下： 东西方向绿灯不符合控制要求，扣2分。 东西方向黄灯不符合控制要求，扣2分。 东西方向红灯不符合控制要求，扣2分。 南北方向绿灯不符合控制要求，扣2分。 南北方向黄灯不符合控制要求，扣2分。 南北方向红灯不符合控制要求，扣2分。 4.夜间模式不符合控制要求，扣5分。 5.不能进行模式切换，扣3分。 6.按下停止按钮，系统不能正常停止，扣3分。 |  |  |
| 4 | 安全文 明生产 | 操作过程符合国家、部委、行业等权威机构颁发的电工作业操作规程、电工作业安全规程与文明生产要求。 | 3分 | 1.违反安全操作规程，扣3分。 2.操作现场工具、仪表,扣2分。 3.劳动保护用品佩戴不符合要求,扣2分。 4.考试结束没有清除PLC程序,扣2分。 5.考试结束不拆线,扣2分。 |  |  |
| 5 | 超时 扣分 | 在规定时间内完成。 |  | 若试题未完成，在考评员同意下，可适当延时，每超时5分钟，扣2分，依此类推。 |  |  |
| 合 计 |  |  | 30分 |  |  |  |
| 开始时间： 时 分 结束时间： 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 否定项：若考生作弊、发生重大设备事故（短路影响考场工作的、设备损坏或多个元件损坏等）和人身事故（触电、受伤等），则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。 否定项备注： 说明：以上各项扣分最多不超过该项所配分值。 |  |  |  |  |  |  |

评分人：                  年   月   日      核分人：              年   月   日

珠海市职业技能等级认定试卷

电工（三级/高级工）职业技能等级认定技能考核评分表01

姓名：                  准考证号：                    座位号

试题三、PLC控制单台步进电动机实现旋转工作台控制

考核时间：60分钟

| 序号 | 鉴定内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I/O接线图 | 根据控制要求，正确绘制PLC接线图。 | 6分 | 1.正确绘制PLC、步进驱动器、步进电机三者之间的接线图，每错1处扣1分，扣完为止。 2.三者之间的接线图绘制正确但绘制随便，扣3分。 |  |  |
| 2 | 线路安装 | 正确完成PLC的接线。 | 6分 | 1.通电不成功或出现短路,扣6分。 2.通电成功，但接线工艺较差，有露铜、线槽外面导线乱、压线不牢固和导线接触不良等问题，每处扣1分，最多扣4分。 |  |  |
| 3 | PLC程序编写与系统调试 | 1.正确编写程序，并下载到PLC中。 2.通电调试系统，并满足步进电动机的运行控制要求。 | 15分 | 1.按下启动按钮后，系统不能运行，扣15分。 2.完全不会程序编写、编写的程序完全不能满足控制要求，扣15分。 3.手动模式下，工作台正向旋转、反向旋转、停止，每少1个功能,扣3分。 4.自动模式下，工作台没有按照控制要求工艺流程动作，扣10分。 5.自动模式下，工作台正向旋转的圈数及度数不正确，扣5分。 6. 自动模式下，工作台反向旋转的圈数及度数不正确，扣5分。 7.按下急停按钮工作台不能马上停止,扣8分。 8.工作台旋转速度与控制要求不符，扣3分。 9.不会清除或覆盖PLC程序，扣1分。 |  |  |
| 4 | 安全文 明生产 | 操作过程符合国家行业等机构颁发的电工作业操作规程、安全规程与文明生产要求。 | 3分 | 1.违反安全操作规程，扣3分。 2.操作现场工具、仪表、材料摆放不整齐,扣2分。 3.劳动保护用品佩戴不符合要求,扣2分。 4.考试结束不拆线或不清除程序，扣2分。 |  |  |
| 5 | 超时扣分 | 在规定时间内完成。 |  | 若试题未完成，在考评员同意下，可适当延时，每超时5分钟，扣2分，依此类推。 |  |  |
| 合 计 |  |  | 30分 |  |  |  |
| 开始时间： 时 分 结束时间： 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 否定项：若考生作弊、发生重大设备事故（短路影响考场工作的、设备损坏或多个元件损坏等）和人身事故（触电、受伤等），则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。 否定项备注： 说明：以上各项扣分最多不超过该项所配分值。 |  |  |  |  |  |  |

评分人：          年   月   日            核分人：          年   月   日

珠海市职业技能等级认定试卷

电工（三级/高级工）职业技能等级认定技能考核评分表01

姓名：                  准考证号：                    座位号

试题四、变频器驱动工作台自动往返调速系统设计与调试

考核时间：60分钟

| 序号 | 鉴定内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器选型 | 根据考评员给定的要求，正确选择变频器 | 2分 | - 变频器型号选择错误，扣2分。 - 变频器型号选择正确，但书写不规范，扣1分。 |  |  |
| 2 | 参数设置 | 正确设置变频器相关参数。 | 2分 | 1. 参数设置全部错误或完全不会参数设置，扣2分。 2. 变频器参数设置，错1个，扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 传感器 调试 | 正确对传感器进行安装与调试 | 2分 | - 对传感器不会进行安装与调试，扣2分。 - 对传感器进行安装与调试不熟练，扣1分。 |  |  |
| 4 | 绘制 接线图 | 正确绘制接线图 | 2分 | 1.接线图绘制错误或不绘制接线图，扣2分。 2.接线图绘制不规范，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 线路安装 | 正确完成系统的全部接线。 | 2分 | 1.通电不成功、实现部分功能或出现短路，扣2分。 2.通电成功，但接线工艺较差，有露铜、线槽外面导线乱、压线不牢固或导线接触不良等问题，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 系统调试 | 手动前进 | 1分 | 传送带能否前进（Y/N） |  |  |
| 7 | 系统调试 | 手动后退 | 1分 | 传送带能否后退（Y/N） |  |  |
| 8 | 系统调试 | 手动停止 | 1分 | 传送带能否停止（Y/N） |  |  |
| 9 | 系统调试 | 自动运行 | 4分 | 是否能自动运行（Y/N） |  |  |
| 10 | 系统调试 | 急停功能 | 2分 | 是否能急停（Y/N） |  |  |
| 11 | 职业素养 | 安全文明生产 | 1分 | 1.违反安全操作规程，扣1分。 2.操作现场工具、仪表、材料摆放不整齐,扣1分。 3.劳动保护用品佩戴不符合要求,扣1分。 4.考试结束不拆线或不清除参数，扣1分。 |  |  |
| 12 | 超时扣分 | 在规定时间内完成。 |  | 若试题未完成，在考评员同意下，可适当延时，每超时5分钟，扣2分，依此类推。 |  |  |
| 合 计 |  |  | 20分 |  |  |  |
| 开始时间： 时 分 结束时间： 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 否定项：若考生作弊、发生重大设备事故（短路影响考场工作的、设备损坏或多个元件损坏等）和人身事故（触电、受伤等），则应及时终止其考试，考生该试题成绩记为零分。 否定项备注： 说明：以上各项扣分最多不超过该项所配分值。 |  |  |  |  |  |  |

评分人：                  年   月   日      核分人：              年   月   日