附件2                   桥式三坐标测量机&复合三坐标测量机培训课程表
	日期
	时间
	内容
	培训设备
	地点
	备注

	9月7日

（星期一）
	9:15～9:30
	签到
	/
	404室
	

	
	9:30～9:40
	开班注意事项
	/
	金湾一楼
	

	
	    9:40～12:00
下午13:30～16:45
	1.三坐标测量仪简介

2.三坐标测量仪的基本组成

3.三坐标测量仪按结构形式和运动关系分类

4.三坐标测量仪的常见环境要求

容易对测量产生影响的因素

5.三坐标测量仪的开关机流程

6.标准控制面板简单介绍
	桥式三坐标测量仪/复合三坐标测量仪
	金湾一楼
	

	9月8日

（星期二）
	上午9:15～12:00
下午13:30～16:45
	1.启动 Calypso

2.探针窗口介绍

3.标准基本坐标系建立的步骤

4.安全平面设定

5.元素的定义

6.特性定义

7.内容回顾、结合工作页练习
	桥式三坐标测量仪/复合三坐标测量仪
	金湾一楼
	

	9月9日
（星期三）
	上午9:15～12:00
下午13:30～16:45


	1.打开测量程序

2.程序窗口介绍

3.元素基本策略：2-D直线、3-D直线、圆、圆柱、圆锥

4.特性评定的方法：笛卡尔距离、直径、角度

5.形状与位置评价：圆度、平面度 圆柱度、位置度、同轴度、垂直度、平行度、对称度

6.程序运行前参数设置：安全平面、安全距离、回退距离 探针选择

7.程序运行模式 程序运行报告输出

8.总结：8步创建测量程序
	桥式三坐标测量仪/复合三坐标测量仪
	金湾一楼
	

	
	
	分组练习脱机编程（2-3人一组）
	
	
	需要提前申请脱机软件

	9月10日

（星期四）
	上午9:15～12:00
下午13:30～16:45
	直径尺寸评价

笛卡尔距离评价

同轴度评价

圆度评价

平面度评价

角度评价

平行度评价

垂直度评价

对称度评价

创建文本元素说明

创建测量报告
	桥式三坐标测量仪/复合三坐标测量仪
	金湾一楼
	

	9月11日

（星期五）
	上午9:15～12:00
下午13:30～16:45
	课程回顾，实操练习
	桥式三坐标测量仪/复合三坐标测量仪
	金湾一楼
	


